INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRAC PRZEZ ZLECENIOBIORCĘ NA TERENIE ____________________________________________

W RAMACH ZADANIA pt. ____________________________________________________________

# WYMAGANIA OGÓLNE:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZLECENIA ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZANY JEST PRZEKAZAĆ PODPISANE OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE BHP.

- WYMOGI STAWIANE ZLECENIOBIORCY W ZAKRESIE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW P. POŻ SĄ TOŻSAME WOBEC WYZNACZONEGO PRZEZ NIEGO PODWYKONAWCY.

# ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:

- DOPUSZCZENIA DO PRACY PRACOWNIKÓW POSIADAJĄCYCH AKTUALNE ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO WYKONYWANIA PRACY NA DANYM STANOWISKU.

- ZORGANIZOWANIA PRACY W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY PRACOWNIKOM BEZPIECZNE I HIGIENICZNE WARUNKI PRACY, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI BHP.

- ZAPEWNIENIA PRACOWNIKOM PRZESZKOLENIA W ZAKRESIE ZAGROŻEŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W MIEJSCU I PODCZAS WYKONYWANIA PRAC.

- ZAPEWNIENIA PODLEGŁYM PRACOWNIKOM ODPOWIEDNIEJ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO, ATESTOWANE ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ BEZWZGLĘDNEGO DOPILNOWANIA ICH ZASTOSOWANIA.

- ZASTOSOWANIA DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY/ZLECENIA MASZYN I URZĄDZEŃ, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH W TYM ZAKRESIE.

- NIEZWŁOCZNEGO ODSUNIĘCIA OD PRACY PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO PRZY PRACACH, DO KTÓRYCH NIE POSIADA ODPOWIEDNICH UPRAWNIEŃ – KWALIFIKACJI.

- DO EGZEKWOWANIA BEZWZGLĘDNEGO ZAKAZU WNOSZENIA I SPOŻYWANIA NA TERENIE BUDOWY ALKOHOLU I ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH JAK RÓWNIEŻ PRZYSTĘPOWANIA W PRACY W STANIE NIETRZEŹWYM LUB POD WPŁYWEM ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH.

# PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:

ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZANY JEST WYZNACZYĆ KOORDYNATORA DS. BHP, KTÓRY BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA SPRAWOWANIE NADZORU NAD BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH DO REALIZACJI ZLECENIA USTALONEGO PRZEZ STRONY W UMOWIE.

# WARUNKI KORZYSTANIA Z MEDIÓW ENERGETYCZNYCH, WODNYCH I INNYCH:

- ZLECENIODAWCA ZAPEWNIA ZLECENIOBIORCY ODPŁATNIE DOSTĘP DO MEDIÓW ENERGETYCZNYCH, WODNYCH I INNYCH, W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA PRACY.

- ZABRANIA SIĘ ZLECENIOBIORCY SAMOWOLNEGO POBORU MEDIÓW, BEZ UPRZEDNIEGO UZGODNIENIA Z ZLECENIODAWCĄ.

# SPOSÓB MAGAZYNOWANIA MATERIAŁÓW:

- WSZYSTKIE WWOŻONE NA TEREN ZLECENIODAWCY ORAZ UŻYTKOWANE PODCZAS ŚWIADCZENIA USŁUG MATERIAŁY, SUBSTANCJE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA PRAC, NALEŻY TAK ZABEZPIECZYĆ, ABY UNIEMOŻLIWIĆ ZANIECZYSZCZENIE WODY, GLEBY LUB POWIETRZA.

- ZLECENIOBIORCY NIE WOLNO NA TERENIE ZLECENIODAWCY I MIEJSC PROWADZENIA ROBÓT, MYĆ POJAZDÓW I SPRZĘTU, PRZECHOWYWAĆ ZAPASÓW PALIW, TANKOWAĆ POJAZDÓW, SPALAĆ JAKICHKOLWIEK SUBSTANCJI, PRZEDMIOTÓW, ODPADÓW, itp.

- ZABRANIA SIĘ UŻYWANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POJEMNIKACH SUGERUJĄCYCH, ŻE ICH ZAWARTOŚĆ NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA. ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZANY JEST STOSOWAĆ WOBEC SUBSTANCJI CHEMICZNYCH JEDNOZNACZNĄ IDENTYFIKACJĘ, NIE BUDZĄCĄ WĄTPLIWOŚCI CO DO ICH PRZEZNACZENIA.

- ZLECENIOBIORCY W TRAKCIE PROWADZENIA ROBÓT NIE WOLNO WYLEWAĆ DO KANALIZACJI I DO GLEBY JAKICHKOLWIEK ŻRĄCYCH, TRUJĄCYCH SUBSTANCJI I PŁYNÓW.

# PODSTAWOWE WYMOGI PODCZAS WYKONYWANIA PRAC:

- PRACOWNICY ZLECENIOBIORCY POWINNI PRZEBYWAĆ TYLKO W TYCH OBSZARACH, KTÓRE ZOSTAŁY IM UDOSTĘPNIONE DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY/ ZLECENIA.

- ZLECENIOBIORCA ZAPEWNIA BEZPIECZNE OZNAKOWANIE MIEJSCA REALIZACJI ZADANIA, ZGODNIE Z WYMOGAMI PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ ZASAD BHP I P. POŻ. ORAZ ZAPEWNIA OGÓLNY DOZÓR TERENU NA KTÓRYM WYKONYWANE SĄ PRACE W RAMACH REALIZACJI ZLECENIA / UMOWY.

- PO KAŻDYM DNIU ZAKOŃCZENIA PRAC ZLECENIOBIORCA POZOSTAWIA UPORZĄDKOWANY I ZABEZPIECZONY TEREN NA KTÓRYM WYKONYWANE SĄ PRACE W RAMACH REALIZACJI ZLECENIA / UMOWY.

- PRACE, PODCZAS KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA LUDZKIEGO NALEŻY PROWADZIĆ W OBSADZIE CO NAJMNIEJ DWUOSOBOWEJ, CELEM ZAPEWNIENIA ASEKURACJI.

- RUSZTOWANIA STOSOWANE PRZEZ ZLECENIOBIORCĘ, SPEŁNIAJĄCE WYMOGI CERTYFIKACJI, WINNY BYĆ WYKONANE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ I OBOWIĄZUJĄCYMI W TYM ZAKRESIE WYMOGAMI CELEM ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACUJĄCYCH. DO BUDOWY RUSZTOWAŃ NALEŻY UŻYWAĆ TYLKO MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA ZAWARTE W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH BUDOWY RUSZTOWAŃ.

- ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ STOSOWAĆ TYLKO ATESTOWANE, OKRESOWO PRZEGLĄDANE I SPRAWNE DRABINY.

- W PRZYPADKU BRAKU WYPOSAŻENIA PRACOWNIKÓW W ODZIEŻ ROBOCZĄ I OCHRONNĄ, ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ A TAKŻE W SYTUACJI GDY SPOSÓB WYKONYWANIA PRACY STWARZA ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA, ZLECENNIODAWCA ZASTRZEGA MOŻLIWOŚĆ NIE DOPUSZCZENIA ZLECENIOBIORCY DO REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH DO CZASU DOPEŁNIENIA FORMALNOŚCI.

# ZASADY DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH PRZEZ ZLECENIOBIORCÓW:

- ZLECENIOBIORCA PROWADZĄCY NA TERENIE ZAMAWIAJĄCEGO PRACE ZOBOWIĄZANY JEST DO UŻYTKOWANIA I UTRZYMANIA W STANIE ZABEZPIECZAJĄCYM PRZED POWSTANIEM POŻARU WSZYSTKICH EKSPLOATOWANYCH PRZEZ SIEBIE MASZYN I URZĄDZEŃ.

- W OBIEKTACH, W KTÓRYCH PROWADZONE SĄ PRZEZ ZLECENIOBIORCĘ PRACE MOGĄCE SPOWODOWAĆ POWSTANIE POŻARU, JEGO ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ORAZ UTRUDNIENIE PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZEJ LUB EWAKUACYJNEJ, ZABRANIA SIĘ:

  - UŻYWANIA OTWARTEGO OGNIA W STREFACH ZAGROŻONYCH POŻAREM LUB WYBUCHEM.

  - PALENIA PAPIEROSÓW W MIEJSCACH NIEWYZNACZONYCH.

  - GROMADZENIA I PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW, PŁYNÓW ŁATWO PALNYCH W MIEJSCACH NIEWYZNACZONYCH.

  - USTAWIANIA NA KLATKACH SCHODOWYCH PRZEDMIOTÓW UTRUDNIAJĄCYCH PROWADZENIE AKCJI RATOWNICZEJ LUB EWAKUACYJNEJ.

  - ZASTAWIANIA DRÓG POŻAROWYCH.

  - PRZECHOWYWANIA W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE, BEZ NALEŻYTEGO ZABEZPIECZENIA SUBSTANCJI, KTÓRYCH WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE NA SIEBIE MOŻE SPOWODOWAĆ WYBUCH ALBO POŻAR.

- ZLECENIOBIORCOM BĘDĄCYM UŻYTKOWNIKIEM URZĄDZEŃ ZASILANYCH ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ LUB GAZEM PALNYM ZABRANIA SIĘ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI, KTÓRE MOGŁYBY DODATKOWO STWORZYĆ ZAGROŻENIE POŻAROWE LUB WYBUCHOWE, W TYM SZCZEGÓLNOŚCI:

  - UŻYTKOWANIA DODATKOWYCH OGRZEWACZY ELEKTRYCZNYCH.

  - KORZYSTANIA Z USZKODZONYCH INSTALACJI, URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I GAZOWYCH.

  - WŁĄCZENIA DO SIECI JEDNOCZEŚNIE TAKIEJ ILOŚCI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, ŻE ŁĄCZNY POBÓR ENERGII ELEKTRYCZNEJ MOŻE SPOWODOWAĆ PRZECIĄŻENIE.

  - POZOSTAWIANIE BEZ DOZORU WŁĄCZONYCH DO SIECI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NIE PRZYSTOSOWANYCH DO CIĄGŁEJ EKSPLOATACJI.

  - ZASTAWIANIA DOJŚCIA DO CZYNNYCH TABLIC ROZDZIELCZYCH, WYŁĄCZNIKÓW, PRZEŁĄCZNIKÓW ITP. URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH.

  - POZOSTAWIENIE NIE WYŁĄCZONEGO DOPŁYWU ENERGII ELEKTRYCZNEJ PO ZAKOŃCZONYM DNIU PRACY.

- ZLECENIOBIORCOM ZABRANIA SIĘ SAMOWOLNEGO WYKONYWANIA PRZERÓBEK I REMONTÓW URZĄDZEŃ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH LUB GAZOWYCH, BUDOWY DODATKOWYCH PUNKTÓW ODBIORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ LUB GAZOWEJ.

| ZLECENIODAWCA |  |  | POTWIERDZAM ZA ZLECENIOBIORCĘ |
| --- | --- | --- | --- |