## Arkusz1
Przyrost ciśnienia w pomieszczeniu ΔP (w Pa), spowodowany przez wybuch z udziałem jednorodnych palnych gazów lub par o cząsteczkach zbudowanych z atomów węgla, wodoru, tlenu, azotu i chlorowców
|  | ΔP | 1 | Pa
1 | maksymalna masa substancji palnych, tworzących mieszaninę wybuchową, jaka może wydzielić się w rozpatrywanym pomieszczeniu (kg)
1 | maksymalny przyrost ciśnienia przy wybuchu stechiometrycznej mieszaniny gazowo- lub parowo-powietrznej w zamkniętej komorze (Pa)
1 | współczynnik przebiegu reakcji wybuchu, uwzględniający niehermetyczność pomieszczenia, nieadiabatyczność reakcji wybuchu, a także fakt udziału w reakcji niecałej ilości palnych gazów i par, jaka wydzieliłaby się w pomieszczeniu — równy 0,17 dla palnych gazów i 0,1 dla palnych par;
1 | objętość przestrzeni powietrznej pomieszczenia, stanowiąca różnicę między objętością pomieszczenia i objętością znajdujących się w nim instalacji, sprzętu, zamkniętych opakowań itp. (m3);
1 | objętościowe stężenie stechiometryczne palnych gazów lub par:
0 | stechiometryczny współczynnik tlenu w reakcji wybuchu:
| nC | odpowiednio ilości atomów węgla, wodoru, chlorowców i tlenu w cząsteczce gazu lub pary
nH
nCl
nO
1 | gęstość palnych gazów lub par w temperaturze pomieszczenia w normalnych warunkach pracy (kg · m–3)
W przypadku występowania w pomieszczeniu uruchamianej samoczynnie wentylacji awaryjnej dla palnych gazów lub par dopuszcza się uwzględnianie jej działania, jeżeli odciągi powietrza znajdują się w pobliżu miejsca przewidywanego wydzielania się gazów lub par.
Przyjmowaną do obliczenia ΔP maksymalną masę substancji palnych można wtedy zmniejszyć o współczynnik
|  | k | 1 | razy
ilość wymian powietrza w pomieszczeniu przy działaniu wentylacji awaryjnej (s–1)
skorygowany wzrost ciśnienia z uwzgl. wentylacji mechanicznej | [5 empty] | 1 | Pa
Przyrost ciśnienia w pomieszczeniu ΔP (w Pa), spowodowany przez wybuch z udziałem substancji palnych niewymienionych powyżej
|  | ΔP | #DIV/0! | Pa
ciepło spalania (J · kg–1)
ciśnienie atmosferyczne normalne, równe 101 325 Pa
gęstość powietrza w temperaturze T (kg · m–3)
ciepło właściwe powietrza, równe 1,01 · 10^3 J · kg–1· K–1
temperatura pomieszczenia w normalnych warunkach pracy (K)
W = 0,17 dla palnych gazów i uniesionego palnego pyłu; W = 0,1 dla palnych par i mgieł
Masa palnych par m (w kg), wydzielających się w pomieszczeniu wskutek parowania cieczy z otwartej powierzchni
|  | MASA PAR PALNYCH |  | #DIV/0! | kg
powierzchnia parowania cieczy (w m2) dla każdego dm3 cieczy rozlanej na posadzce betonowej przyjmuje się F = 0,5 m dla roztworów zawierających nie więcej niż 70 % masowego udziału rozpuszczalnika i F = 1 m2 dla pozostałych cieczy
przewidywany maksymalny czas wydzielania się par (s)
1 | współczynnik parowania określony w tabeli
#DIV/0! | prężność pary nasyconej w temperaturze pomieszczenia t w °C (Pa)
| A | współczynniki równania Antoine’a dla danej cieczy;
B
C
masa cząsteczkowa cieczy (kg · kmol–1)
Wartości współczynnika parowania K
Prędkość przepływu powietrza nad powierzchnią parowania (m · s–1) |  | Temperatura pomieszczenia w °C
|  | 10 | 15 | 20 | 30 | 35
0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0.1 |  | 3 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 1.6
0.2 |  | 4.6 | 3.8 | 3.5 | 2.4 | 2.3
0.5 |  | 6.6 | 5.7 | 5.4 | 3.6 | 3.2
1 |  | 10 | 8.7 | 7.7 | 5.6 | 4.6
skorygowany wzrost ciśnienia z uwzgl. wentylacji mechanicznej | [5 empty] | #DIV/0! | Pa