# ZAKRES CZYNNOŚCI SERWISOWYCH w KOTŁOWNI GAZOWEJ

- DO WYKONANIA W WARSZAWIE, NA TERENIE _________________________________________

- STAŁA OBSŁUGA, KONSERWACJA KOTŁOWNI, DEMONTAŻ, CZYSZCZENIE, WYMIANA ZUŻYTYCH LUB NIESPRAWNYCH CZĘŚCI, POMIAR, SPRAWDZENIE STANU INSTALACJI, SPRAWDZENIE STEROWANIA I AUTOMATYKI, SPRAWDZENIE SPRAWNOŚCI KOTŁA I INSTALACJI KOTŁOWNI, DROBNE NAPRAWY I USUWANIE AWARII.

| - 1 RAZ W ROKU | - PRZEGLĄD I POMIARY ELEKTRYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (POMIAR OPORNOŚCI INSTALACJI, SKUTECZNOŚCI ZEROWANIA, ZADZIAŁANIA WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWO-PRĄDOWYCH, BADANIE KABLI, SILNIKÓW ITP.) Z WYŁĄCZENIEM POMIARÓW WYNIKAJĄCYCH Z DOPUSZCZENIA URZĄDZEŃ DO EKSPLOATACJI PO NAPRAWIE, |
| --- | --- |
| - 1 RAZ W ROKU | - PRZEGLĄD I POMIARY GAZOWE (POMIAR SZCZELNOŚCI POŁĄCZEŃ RUROCIĄGÓW I ODBIORNIKÓW ORAZ PRZYBORÓW GAZOWYCH ITP.) Z WYŁĄCZENIEM POMIARÓW WYNIKAJĄCYCH Z DOPUSZCZENIEM URZĄDZEŃ DO EKSPLOATACJI PO NAPRAWIE, |
| - 1 RAZ NA KWARTAŁ | - PRZEGLĄD I POMIARY AKTYWNYCH SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA GAZOWEGO Z WYŁĄCZENIEM POMIARÓW WYNIKAJĄCYCH Z DOPUSZCZENIEM URZĄDZEŃ DO EKSPLOATACJI PO NAPRAWIE, |
| - 1 RAZ W ROKU | - PRZEGLĄD KOTŁÓW GAZOWYCH, POLEGAJĄCY NA DZIAŁANIU REGULATORA RPK-96 SI ORAZ POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW AUTOMATYKI – WYMIANA ELEKTROD JONIZUJĄCYCH (KOSZT ELEKTROD POKRYWA ZAMAWIAJĄCY, BĘDĄ ONE FAKTUROWANE ODDZIELNIE), |
|  | - WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST SPORZĄDZIĆ PROTOKOŁY POMIAROWE W DWÓCH EGZEMPLARZACH, Z KTÓRYCH JEDEN PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCEMU, W CELU DOŁĄCZENIA DO KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO, DRUGI ZATRZYMUJE DLA WŁASNYCH POTRZEB NA OKRES ŚWIADCZENIA USŁUGI. FORMĘ I ZAWARTOŚĆ PROTOKOŁÓW POMIAROWYCH WYKONAWCA UZGODNI Z ZAMAWIAJĄCYM, |
|  | - WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PROWADZENIA DOKUMENTACJI EKSPLOATACYJNO-RUCHOWEJ, W KTÓREJ ODNOTOWUJE INFORMACJE ZWIĄZANE Z ODCZYTAMI PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ BIEŻĄCYCH ZDARZENIACH RUCHOWYCH, |
| - 1 RAZ W MIESIĄCU | - DOKONYWANIE, , ODCZYTÓW GAZOMIERZY DLA KOTŁOWNI GAZOWYCH, PRZEZ OKRES TRWANIA UMOWY. |
|  | - W RAMACH PRZYJAZDÓW SERWISOWYCH LUB SERWISU W RAMACH PRAC OBSŁUGOWYCH, DROBNE NAPRAWY ZWIĄZANE Z WYMIANĄ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH, DROBNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH NP. BEZPIECZNIKI, ŻARÓWKI, ŁOŻYSKA, SZCZOTKI KOMUTATORÓW SILNIKOWYCH ITP., KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 25% CENY JEDNOSTKOWEJ USŁUGI |
|  | - W PRZYPADKU NAPRAW AWARYJNYCH ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ URZĄDZEŃ LUB CZĘŚCI ZAMIENNYCH O WARTOŚCI JEDNOSTKOWEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 25% CENY JEDNOSTKOWEJ USŁUGI WARTOŚĆ OSTATECZNA WYNAGRODZENIA MUSI BYĆ KAŻDORAZOWO UZGODNIONA Z ZAMAWIAJĄCYM. MATERIAŁY ZUŻYTE DO NAPRAWY ZAKUPI WYKONAWCA, PO UZYSKANIU AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO, CO DO ZAKRESU I WARTOŚCI (MATERIAŁY BĘDĄ FAKTUROWANE I ROZLICZANE ODDZIELNIE), |
|  | - KOSZTY ZAKUPU MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO USUNIĘCIA AWARII BĘDĄ LICZONE NA PODSTAWIE FAKTUR VAT DOTYCZĄCYCH ZAKUPU TYCHŻE MATERIAŁÓW, BEZ DODATKOWYCH NARZUTÓW WYKONAWCY, |
|  | - W PRZYPADKU AWARII, KTÓREJ KOSZT USUNIĘCIA BĘDZIE WYŻSZY OD WYSOKOŚCI 100% CENY JEDNOSTKOWEJ USŁUGI, NAPRAWA BĘDZIE WYKONYWANA ODRĘBNYM ZLECENIEM, POZA NINIEJSZĄ UMOWĄ, |
|  | - W PRZYPADKU AWARII URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH KOTŁOWNI WYKONAWCA, NA ODRĘBNE ZLECENIE ZAMAWIAJĄCEGO, DOKONA NIEZWŁOCZNIE JEJ NAPRAWY ZAPEWNIAJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWO I CIĄGŁOŚĆ DOSTAWY CIEPŁA. KOSZTAMI NAPRAWY ZOSTANIE OBCIĄŻONY ZAMAWIAJĄCY WG. ZATWIERDZONEJ OBUSTRONNIE KALKULACJI KOSZTÓW I KOSZTORYSU POWYKONAWCZEGO, |
|  | - WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO USUNIĘCIA AWARII W TERMINIE 24 GODZIN OD ZGŁOSZENIA, PRZY CZYM CELEM ZABEZPIECZENIA SKUTKÓW AWARII, DZIAŁANIA NALEŻY PODJĄĆ DO 30 MINUT OD MOMENTU PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA, A ZABEZPIECZENIE AWARII I USUWANIE USTEREK WINNO NASTĄPIĆ W CZASIE NIE DŁUŻSZYM NIŻ 1 GODZINA OD MOMENTU TELEFONICZNEGO ZGŁOSZENIA, |
|  | - WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ZGŁASZANIA ZAMAWIAJĄCEMU RODZAJU I ZAKRESU NIEZBĘDNYCH NAPRAW I REMONTÓW ORAZ NIEZBĘDNYCH DO WYMIANY CZĘŚCI I MATERIAŁÓW. |

- POWYŻSZE CZYNNOŚCI SĄ CZYNNOŚCIAMI OBOWIĄZKOWYMI WYNIKAJĄCYCMI z ZAPISÓW UMOWY (i DOKUMENTÓW PÓŹNIEJSZYCH oraz DOKUMENTÓW WYMIENIONYCH PONIŻEJ):

- _______________________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________________

| ADMINISTRATOR |  | WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |