PROTOKÓL PO WYKONANEJ KONTROLI

MONITORINGU

DATA WYKONANIA KONTROLI: ___________________ roku. Kolejny przegląd należy wykonać do _________________ roku.

ZAMAWIAJĄCY / INWESTOR: _____________________________________________________________________________

WYKONAWCA: KONSERWATOR MONITORINGU 	______________________________________________________________

ZAKRES PRZEGLĄDU:

| Czyszczenie monitorów, usuwanie kurzu z otworów wentylacyjnych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprawdzenie mocowania monitorów, korekta ustawienia na wieszakach |  |  |
| Czyszczenie rejestratorów, usuwanie kurzu z otworów wentylacyjnych |  |  |
| Odkurzanie wnętrza szaf z rejestratorami |  |  |
| Sprawdzenie działania sterowania rejestratorami (myszy i przełącznik) |  |  |
| Sprawdzenie czasu wyświetlanego i nagrywanego w urządzeniach |  |  |
| Sprawdzenie zasilania (podstawowego i rezerwowego) |  |  |
| Sprawdzenie kontrastu obrazu, weryfikacja błędów (mora, odbicia, synchronizacja, pasy, przebicia z innych kamer) |  |  |
| Sprawdzenie poprawności nagrań |  |  |
| Czyszczenie kamer |  |  |
| Ustawienie ostrości kamer |  |  |
| Korekta pola widzenia kamer |  |  |
| Wskazanie przedmiotów do usunięcia z pola widzenia kamer (gałęzi, drzew, itp.) |  |  |
| Weryfikacja ekspozycji (oświetlenia pola widzenia kamer) |  |  |
| Sprawdzenie poprawności zamocowania |  |  |
| Sprawdzenie dostępu do szafek dystrybucyjnych |  |  |
| Pomiar napięć zasilania wybranych kamer |  |  |

WYNIKI PRZEGLĄDU i ZALECENIA DO WYKONANIA:

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

PRZEGLĄD WYKONAŁ:

- Imię i Nazwisko: __________________________________________________________

INSTALACJA MONITORINGU JEST ____ SPRAWNA.

SYSTEM WYMAGA NAPRAWY (OPIS W UWAGACH).

| DATA |  | PIECZĄTKA, PODPIS |
| --- | --- | --- |