## zestawienie
rok | Budowlany "roczny" | Budowlany "co pięć lat" sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia | badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów | Kotłowni gazowej | Gaśnic | Regeneracji (remont) gaśnic | Rewizja UDT gaśnic z czystym środkiem gaśnicznym (CO2) | Szafki hydrantowe | Wydajność hydrantów | Próba ciśnieniowa węży hydrantowych na maksymalne ciśnienie robocze | Czyszczenie separatorów związków ropopochodnych | przegląd urządzeń służących ochronie środowiska – separatorów związków ropopochodnych | kontrola oznakowania piktogramami ciągów komunikacyjnych | Kalibracja sensorów i detektorów CO2 | Kalibracja sensorów i detektorów CH4 | Instalacji gazowej | Test zaworów MAG-3 | Przewody kominowe wentylacji grawitacyjnej | Przewody spalinowe | Stan techniczny czap kominowych | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | Oznakowanie (główny wyłącznik prądu, hydranty, zawór gazowy, fotowoltaika) | Oddzielenia pożarowe (drzwi ognioodporne) | Insrukcje postępowania na wypadek pożaru | Insrtukcja bezpieczeństwa pożarowego | Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne | Oznakowanie ewakuacyjne | Dozór UDT urządzeń transportu bliskiego | Dozór UDT kotłów wodnych opalanych gazem | Dozór UDT zbiorników ciśnieniowych | Świadectwo charakterystyki energetycznej | instrukcja postępowania na wypadek pożaru | kontrola oznakowania znakami zgodnymi z Polskimi Normami lokalizacji gaśnic, przeciwpożarowych wyłączników prądu, hydrantów, gaśnic, głównych wyłączników prądu, głównych zaworów gazowych, rozłącznika głównego instalacji fotowoltaicznej | kontrola oznakowania informacją o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu parkowania w garażach zamkniętych z podłogą znajdującą się poniżej poziomu terenu samochodów zasilanych gazem płynnym propan-butan | instrukcja bezpieczeństwa pożarowego | Sprawdzenie stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej źródeł ciepła oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych | Place zabaw i urządzenia rekreacyjne
| do 31-V i do 31-XI | co 5 lat | co 5 lat | raz w roku | raz w roku | co pięć lat | co 10 lat | raz w roku | raz w roku | co pięć lap |  | do 31-V i do 31-XI | raz w roku | co 3 lata | co 3 lata | [5 empty] | raz w roku |  | raz w roku |  |  | raz w roku | raz w roku | raz w roku | [6 empty] | co dwa lata aktualizacja | co cztery lata
| Q | Q | Q | DTR | B, C | DTR | UDT | A, C | A, C, J | D |  | Q | F | DRT | DTR | Q | A, K | Q | Q |  | A, C |  | A, C, I | ROP | ROP | A, C, I | ROP | UDT | UDT | UDT | L, M, N, O | E | F | G | H | N, O, P | R, Q, S
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
A | [§ 2. Ust. 1 pkt 9) Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów],
B | [§ 3. Ust. 2 Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów],
C | [§ 3. Ust. 3 Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów],
D | [§ 3. Ust. 4 Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów],
E | [§ 4. Ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów],
F | [§ 4. Ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów],
G | [§ 4. Ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów],
H | [§ 6. Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów],
I | [§ 15. Ust. 1 Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów],
J | [§ 22 Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów],
K | [§ 156. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie],
L | [Art.64 ustawy prawo budowlane],
M | [Rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej],
N | [Rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji],
O | [Rozporządzenie w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji],
P | [Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków],
Q | [Art. 62 ustawy prawo budowlane],
R | [Art. 3. Pkt. 1) ustawy prawo budowlane]
S | [normy: PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań, PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek, PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni, PN-EN 1176-4+AC:2019-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 4: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych, PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzel., PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących, PN-EN 1176-7:2020-09 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne dotyczące montażu, kontroli, konserwacji i eksploatacji, PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy, PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 11: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące sieci przestrzennej.