SPECYFIKACJA DO PRZYGOTOWANIA WYCENY

wykonania przeglądów instalacji elektrycznej w trybie przeglądu pięcioletniego

w lokalach mieszkalnych (i usługowych)

w zakresie sprawdzenia i wykonania:

- badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń [ciągłości przewodów], osprzętu, zabezpieczeń [wyłącznika różnicowo-prądowego] i środków ochrony od porażeń,

- pomiarów oporności izolacji przewodów,

- pomiarów uziemień instalacji i aparatów.

DANE o BUDYNKACH i o ZAKRESIE:

- ilość mieszkań __________________,

- ilość lokali usługowych _______________,

- instalacja w układzie TNS,

- kuchenki elektryczne oraz inne urządzenia zasilane trójfazowo 3~/400V,

- badania kontrolne we wszystkich gniazdach,

- sprawdzenie uziemienia wszystkich urządzeń domowych podłączonych na stałe do sieci elektroenergetycznej.

Prace pomiarowo-kontrolne mogą wykonywać [na mocy §5.1. Rozporządzenia w sprawie kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci]:

- osoby posiadające aktualne świadectwo kwalifikacyjne w zakresie kontrolno-pomiarowym wymagane przy wykonywaniu eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz przy eksploatacji aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji o napięciu nie wyższym niż 1 kV.

Zatwierdzenie protokołów:

- Protokół z przeprowadzonych prac pomiarowo-kontrolnych zatwierdza osoba posiadająca aktualne świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz przy eksploatacji aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji o napięciu nie wyższym niż 1 kV.

- lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Nadzór nad wykonywaniem prac pomiarowo-kontrolnych:

- osoba posiadająca aktualne świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz przy eksploatacji aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji o napięciu nie wyższym niż 1 kV.

PREFEROWANE dwa TERMINY:

- dni robocze do południa,

- dni robocze wieczorami.

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA PRZEGLĄDU [na podstawie Art.62a.1 Prawa Budowlanego], tj. protokół zawierający co najmniej:

- datę przeprowadzenia kontroli,

- imię i nazwisko,

- nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego,

- określenie  kontrolowanego  obiektu  budowlanego  umożliwiające  jego  identyfikację,

- zakres kontroli,

- ustalenia  dokonane  w zakresie  kontroli,  w tym  wskazanie  nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone,

- zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości,

- zakres  niewykonanych  zaleceń  określonych  w protokołach  z poprzednich kontroli,

- w zaleceniach wskazanie czynności mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,

- kopie decyzji  o nadaniu  uprawnień lub kwalifikacji,

- dane o użytym sprzęcie pomiarowym, dane o ostatniej kalibracji sprzętu pomiarowego, dane o okresie obowiązywania świadectwa kalibracji.

SPOSÓB DYSTRYBUCJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Zleceniodawca wyemitował zapytanie ofertowe w wersji elektronicznej bez limitu udostępnień. Podczas dystrybucji zapytania ofertowego do osób i podmiotów trzecich do których Zleceniodawca nie wysłał bezpośrednio zapytania nie wolno zmieniać, modyfikować, publikować fragmentów zapytania a także właściwości pliku elektronicznego w którym opublikowano zapytanie.

KLAUZULA POUFNOŚCI:

Zleceniodawca nie przekaże informacji podanych w ofercie i innych dokumentach związanych ze zleceniem osobom innym niż: Zarząd Wspólnoty, osoby upoważnione do obsługi procesu ofertowania i procesu realizacji zlecenia, osoby będące członkami Wspólnoty Mieszkaniowej Zleceniodawcy.

FORMA PŁATNOŚCI:

na podstawie faktury VAT.

FORMA SKŁADANIA OFERT:

Zlecający: _________________________________________________________________________

ulica ___________________________________________, kod pocztowy _____________________,

miejscowość ___________________________________________________, NIP ________________

  - Osobiście: _________________________________________________________________

  - Korespondencyjnie:  ________________________________________________________

  - Elektronicznie: ______________________________________________________________

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE, KONTAKT TELEFONICZNY:

telefon _________________________  dni robocze w godzinach pomiędzy 8:00 – 16:00.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________