ZAPYTANIE O WYCENĘ USŁUGI

WYKONANIA KALIBRACJI DETEKTORÓW GAZÓW

TLENKU WĘGLA, METANU, GAZU „LPG”

ZAMAWIAJĄCY: Wspólnota Mieszkaniowa _____________________, ulica ______________________, _______ Warszawa, REGON: ________________, NIP: __________________

PRZEDMIOT ZAPYTANIA:

Wykonanie okresowej kalibracji (regulacji) detektorów typu:

| Lokalizacja | Typ, producent | Zastosowanie | Ilość sztuk | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WG.EG półprzewodnikowy, Gazex | Tlenek węgla |  |  |

MINIMALNY ZAKRES USŁUGI:

- demontaż detektora z obiektu (ze sterownika).

- transport detektora do jednostki legalizującej.

- transport detektora z jednostki legalizującej do Zamawiającego usługę.

- montaż detektora (w sterowniku).

- wykonanie oznakowania na detektorze / sterowniku (naklejka z datą legalizacji / kalibracji).

- przygotowanie protokołu z inwentaryzacją kalibrowanych urządzeń.

- przekazanie do Zamawiającego dokumentów od jednostki legalizującej.

TERMINY: do dnia _______________________________ roku.

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE:

- Odłączenie i załączenie zasilania instalacji wentylacji przed demontażem i po montażu detektora wykonuje osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne grupy E (eksploatacyjne) uprawniające do konserwacji urządzeń pracujących pod napięciem do 1 kV (według zapisów Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci).

- Przekazanie do Zamawiającego kopii dokumentów potwierdzających, że Oferent (po uzyskaniu zlecenia) pokryje koszty szkód powstałych w trakcie wykonywania zlecenia i pokryje koszty nienależytego wykonania umowy.

- Przekazanie do Zamawiającego kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej a w tym również dotyczącej przedmiotu zamówienia.

- Natychmiastowe zastosowanie procedury opisanej w Art. 70 pkt 1 oraz pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane w przypadku stwierdzenia uszkodzeń, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

INFORMACJE BAZOWE:

§2.1.9) Rozporządzenia w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów wskazuje, że urządzenia oddymiające zostały zakwalifikowane do urządzeń przeciwpożarowych.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: Oferta musi być przygotowana w języku polskim. Oferta musi być przygotowana w walucie polskiej (złotych polskich). Oferta musi zawierać oznaczenie Oferenta, dane rejestrowe (NIP, REGON, adres). Oferta musi zawierać dane kontaktowe do Oferenta (telefon, poczta elektroniczna). Oferta musi zawierać informację o maksymalnym czasie wykonania zlecenia. Oferta musi zawierać informację o rzeczywistym terminie rozpoczęcia prac. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Zamawiający nie będzie żądał od Oferenta wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

SPOSÓB WYBORU OFERTY: Wybór oferty spełniającej wszystkie wymagania opisane powyżej (punkt WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE) zostanie dokonany na podstawie kryterium: cena 100%.

SPOSÓB DYSTRYBUCJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO: Zleceniodawca wyemitował zapytanie ofertowe w wersji elektronicznej bez limitu udostępnień. Podczas dystrybucji zapytania ofertowego do osób i podmiotów trzecich do których Zleceniodawca nie wysłał bezpośrednio zapytania nie wolno zmieniać, modyfikować, publikować fragmentów zapytania a także właściwości pliku elektronicznego w którym opublikowano zapytanie.

KLAUZULA POUFNOŚCI: Zleceniodawca nie przekaże informacji podanych w ofercie i innych dokumentach związanych ze zleceniem osobom innym niż: Zarząd Wspólnoty, osoby upoważnione do obsługi procesu ofertowania i procesu realizacji zlecenia, osoby będące członkami Wspólnoty Mieszkaniowej Zleceniodawcy.

RODZAJ UMOWY/ZLECENIA: zlecenie jednorazowe z określonym terminem wykonania usługi i sankcjami za niewykonanie usługi.

FORMA PŁATNOŚCI: na podstawie faktury VAT z 14 dniowym terminem płatności, po stwierdzeniu poprawności dokumentów opisanych powyżej (punkt WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE).

TERMIN ORAZ FORMA SKŁADANIA OFERT: do dnia _____________ roku. Forma składania ofert:

  - Osobiście: Administracja, ulica ________________________________

  - Korespondencyjnie: Wspólnota Mieszkaniowa ___________, ulica _____________________, ___________________ (kod, miasto).

  - Elektronicznie: ____________________________________

KONTAKT TELEFONICZNY: telefonicznie _________________________________

UWAGI: Zlecający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

| ZAPYTANIE OFERTOWE WYSTAWIŁ |  |
| --- | --- |