PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA – WIEDZA – TEMPERATURY i WENTYLACJA (W-TiW-1)

ROZDZIAŁ II
MIESZKANIA: TEMPERATURY i WENTYLACJA
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422) wprowadziło minimalne wymagania jakie muszą spełniać budynki będące w fazie projektowania, w trakcie budowy i w fazie przebudowy.

[image: image1.png]o

i
- N '
| l



[image: image4]
[image: image5]
[image: image6][image: image7]
[image: image8.png]






Minimalne temperatury w pomieszczeniach są opisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422). Minimalne wydatki wentylacji wynikające z normy  PN-83/B-03430/Az3:2000.


[image: image2.png]





[image: image3.png]



Materiał może być publikowany nieodpłatnie (kopiowany, rozprowadzany, przedstawiany i wykonywany) bez ograniczeń tylko i wyłącznie nieodpłatnie na cele niekomercyjne pod warunkiem podania informacji o autorze materiału. 

Autor: Robert Zimnicki, e-mail: robert.zimnicki@gmail.com ; www: http://80.238.119.40:8080/index1.htm ; https://www.linkedin.com/in/robert-zimnicki-ab191764 
§134.2


WC +24°C





§134.2


pokój +20°C








Nawiewak okienny 20 do 50 m3/godzinę przy wentylacji grawitacyjnej dla okien o infiltracji 0,3 m3/(m� INCLUDEPICTURE "http://www.wentylacja.org.pl/img/krop2.gif" \* MERGEFORMATINET ���h� INCLUDEPICTURE "http://www.wentylacja.org.pl/img/krop2.gif" \* MERGEFORMATINET ���daPa2/3)





Kuchnia bez okna, obowiązkowo wentylacja wywiewna, kuchenka gazowa 70 m3/godzinę mechaniczna








§79.1.otwory o przekroju minimum 0,022 m2 w drzwiach łazienki








§175.1.2.przez ścianę można usuwać spaliny z piecyków (C) o mocy nie wyższej niż 5 kW





§173.1.3.kuchenka gazowa ma być odsunięta minimum 0,5 m od okna








§172.3.minimalna kubatura pomieszczenia dla piecyka (C): 6,5 m3, dla (A i B): 8 m3





§170.3.piecyki gazowe z zamkniętą komorą spalania (C) muszą mieć koncentryczne przewody spalinowe





§170.1.nie wolno stosować piecyków gazowych (A i B) z otwartą komorą spalania w pomieszczeniach mieszkalnych

















§157.4.instalacja gazowa w mieszkaniach w budynku wyższym niż 25m wymaga zgody Straży Pożarnej








§157.3.instalacja gazowa w mieszkaniach tylko w budynku niższym niż 35m














§93.1.pomieszczenie mieszkalne i kuchenne oświetlone światłem dziennym.











§140.1.przewód wentylacyjny grawitacyjny o powierzchni minimum 0,016 m2











§150.2.kierunek przepływu powietrza z pokoju do pomieszczenia sanitarnohigienicznego














Szczeliny o powierzchni 0,022 m2 pod drzwiami 





§152.9.1,2,3.można stosować wyrzutnię powietrza przez ścianę











Łazienka 70 m3/godzinę








Okno w kuchni, kuchenka gazowa 70 m3/godzinę








Kuchnia bez okna, kuchenka elektryczna 50 m3/godzinę





W budynkach do 9 kondygnacji można montować okna o infiltracji od 0,5 do 1,0 m3/(m� INCLUDEPICTURE "http://www.wentylacja.org.pl/img/krop2.gif" \* MERGEFORMATINET ���h� INCLUDEPICTURE "http://www.wentylacja.org.pl/img/krop2.gif" \* MERGEFORMATINET ���daPa2/3)





§134.2


łazienka+24°C





gospodarcze 15 m3/godzinę








Okno w kuchni, kuchenka elektryczna 


3 osoby: 30 m3/godzinę; więcej osób: 50 m3/godzinę





WC 30 m3/godzinę








§134.2


pokój +20°C








KSIĄŻKA PROCEDUR 

STRONA 2/2

