WIEDZA – ETICS ELEWACJE (druk WIEDZA- ETICS-1)

IEDZA
SYSTEM ATLAS ETICS

SYSTEM OCIEPLEŃ Z UŻYCIEM STANDARDOWYCH PŁYT STYROPIANOWYCH
Ocieplanie wszelkiego rodzaju budynków. Podstawowy, najczęściej stosowany w Polsce system ocieplania ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu (EPS). Może być stosowany zarówno na powierzchniach otynkowanych, jak i na murach surowych, wykonanych z cegły i bloczków (ceramicznych, wapienno-piaskowych, kamiennych, z betonu komórkowego i betonu (monolitycznego lub w postaci prefabrykatu).

REKOMENDOWANE ZESTAWY:

· ZESTAW DEKORACYJNY ATLAS

· ZESTAW DEWELOPERSKI ATLAS

· ZESTAW DEWELOPERSKI - UNIWERSALNY ATLAS

· ZESTAW ZIMOWY ATLAS

· ZESTAW EKONOMICZNY DYSPERSYJNY ATLAS

· ZESTAW EKONOMICZNY MINERALNY.

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI

· Kompletny zestaw materiałów do wykonania ociepleń – zapewnia pełną i sprawdzoną na etapie badań kompatybilność wszystkich elementów składowych, co jest szczególnie istotne w trakcie kolejnych lat eksploatacji systemu.

· Uniwersalny – w układzie ociepleniowym można stosować zaprawy klejące do mocowania płyt EPS i wykonywania warstwy zbrojonej oraz tynki cienkowarstwowe w dowolnej konfiguracji (zamiennie), w zależności od potrzeb danej inwestycji.

· Nie wymaga kołkowania – w przypadku budynków o wysokości do 12 m, stosowania płyt o grubości do 15 cm i odpowiednio mocnego podłoża.

· Bezpodkładowy – w przypadku stosowania Zaprawy klejącej ATLAS STOPTER K-50, na bazie białego cementu, nie jest wymagane stosowanie podkładu tynkarskiego przed wykonywaniem tynku co zmniejsza koszty i przyspiesza prace ociepleniowe.

· Szeroki wybór tynków cienkowarstwowych – w skład systemu wchodzą zarówno tynki mineralne jak i polimerowe, a na szczególną uwagę zasługują nowoczesne tynki z linii SAH. Dzięki temu, w zależności od potrzeb i rzeczywistych warunków eksploatacji wyprawy tynkarskiej można wybrać tynk o optymalnych parametrach użytkowych.

· Umożliwia nadanie wymaganej przepisami izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych budynków – pozwala ograniczyć straty ciepła, zmniejszyć koszty ogrzewania oraz zlikwidować mostki termiczne.

· Zwiększa trwałość ścian zewnętrznych – zabezpiecza je przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych.

· System jest nierozprzestrzeniający ognia (NRO) – dotyczy do układów ociepleniowych z płytami styropianowymi (EPS) o grubości do 250 mm.

ELEMENTY SYSTEMU ATLAS ETICS

WARSTWY SYSTEMU ATLAS ETICS

· Mocowanie izolacji cieplnej – podstawowe

· zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20

· zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-50

· zaprawa klejąca ATLAS HOTER S

· zaprawa klejąca ATLAS HOTER U oraz HOTER U BIAŁY

· zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS S

· zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS U

WYRÓB DO IZOLACJI CIEPLNEJ

· płyty styropianowe (EPS) co najmniej o właściwościach wynikających z kodu:

· EPS–EN 13163–T1–L2–W2–S5–P5–BS75–DS(N)2–DS(70,-)2–TR100

· Uwaga. Mogą być stosowane płyty o wytrzymałości na rozciąganie TR80, pod warunkiem że zostały objęte Rekomendacją Techniczną i Jakości ITB lub dobrowolnym Certyfikatem wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

 MOCOWANIE IZOLACJI CIEPLNEJ – DODATKOWE

· Łączniki tworzywowe z trzpieniem plastikowym, dopuszczone do obrotu. Łączniki nie są wymagane jeżeli budynek jest niższy niż 12 m, a grubość styropianu nie przekracza 15 cm.

WARSTWA ZBROJONA

· zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20, ATLAS STOPTER K-50, ATLAS GRAWIS U lub ATLAS HOTER U wraz z siatką z włókna szklanego ATLAS 150 lub ATLAS 165

WARSTWA ZEWNĘTRZNA

· Tynk cienkowarstwowy ATLAS CERMIT + preparat gruntujący ATLAS CERPLAST

· Tynk cienkowarstwowy ATLAS DEKO M  + preparat gruntujący ATLAS CERPLAST

· TYNK AKRYLOWY ATLAS + preparat gruntujący ATLAS CERPLAST

· TYNK SILIKONOWY ATLAS + preparat gruntujący ATLAS SILKON ANX

· TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY ATLAS + preparat gruntujący ATLAS SILKON ANX

· TYNK AKRYLOWO-SILIKONOWY ATLAS + preparat gruntujący ATLAS CERPLAST

· Farba ATLAS SALTA 

· Farba ATLAS SALTA S

· Farba ATLAS SALTA E

WYMAGANIA TECHNICZNE

· System ociepleń ATLAS ETICS objęty jest Aprobatą Techniczną ITB nr AT-15-9090/2016.

· Krajowa Deklaracja Zgodności nr ETICS 001 z dnia 23.08.2016.

· Certyfikat Zakładowej Kontroli Jakości nr ITB-0562/Z.
https://www.atlas.com.pl/systemy/system-ocieplen/zlozone-systemy-etics/system-etics/ 
(2020 LUTY) Robert Zimnicki, www.tdb.waw.pl 
Strona 2/2

